## Main Board
Teensy LC
| Aller | Retour | Aller | Retour | Aller | Retour | Aller | Retour
| Cheminée. 40°C |  | Temp. Int. 22°C |  | Temp. Ext. 24°C |  | Temp. Ext. 15°C

## Relais
Bypass 1 Ouverture |  |  | Bypass 1 Fermeture |  |  | Bypass 2 Ouverture |  |  | Bypass 2 Fermeture |  |  | Ventilo Cave |  |  | Ventilo Cheminée (VMC SF) |  |  | 12V_1 |  |  | Select VMC |  |  | 12V_2 |  |  | Select 12V
Retour Contacteur Ouverture | Vers Moteur Borne 1 | Masse 12V | Retour Contacteur Fermeture | Vers Moteur Borne 2 | Masse 12V | Retour Contacteur Ouverture | Vers Moteur Borne 1 | Masse 12V | Retour Contacteur Fermeture | Vers Moteur Borne 2 | Masse 12V | N.C. | Vers Ventilo | Phase 220V | N.C. | Vers VMC | Phase 220V | N.C. | Vers Alim Transfo 12V | Phase 220V | Vers VMC Simple Flux | Phase 220V | Vers VMC Double Flux | N.C. | Vers Alim Secours Transfo 12V | Phase 220V | Vers Sortie Transfo secours | (+12V) Vers tous les contacteurs | Vers Sortie Transfo Principal